## Slide 1
データ収集の仕組み
センサー
天白キャンパスに設置したAiroco(CO2・温度・湿度センサー)から、一定間隔で計測値を取得する。
収集サーバー
収集サーバーがAiroco APIを10分間隔でポーリングし、データベースに保存し続ける常駐プロセスとして動作する。
欠測の自動補完
起動時にデータベースの最新時刻から現在までの欠測を自動で補完し、収集が止まっていた期間があっても継続して埋められる。
1